- CARATTERISTICHE TECNICHE -

ALIMENTATORE PORTATILE Elegante, rubusto e comodo al trasporto. L’alimentatore è stato realizzato per alimentare bilance elettroniche,registratori di cassa e altre apparecchiature predisposte al funzionamento a 24V o 12V CC, nei luoghi sprovvisti di energia elettrica. Viene fornito con alimentatore esterno per la ricarica.

| Modello EC-12V | Modello EC2-12V | Modello EC-12/24V |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni 210 x 150 h 100 | Dimensioni 210 x 150 h 100 | Dimensioni 210 x 150 h 100 |
| Uscite 1 da 12V | Uscite 1 da 12V | Uscite 1 da 12V o 24V |
| Batterie 7 Ah | Batterie 14 Ah | Batterie 14-7 Ah |
| Peso 8,5 Kg | Peso 6 Kg | Peso 8,5 Kg |